Уважаемый покупатель!

Просим вас указать точные параметры КТПн. На основании указанных вами данных мы сможем рассчитать свои возможности по объему поставки, точный график производства, сроки поставки, цены. Данный документ ляжет в основу спецификации к будущему договору поставки.

| Параметры |  |  |  |  |  | Выберите вариант |  |  |  |  |  |  |  | Заполняется заказчиком |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип корпуса |  |  |  |  |  | киосковая |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мачтовая |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | столбовая |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во трансформаторов |  |  |  |  |  | 1-но трансформаторная |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2-х трансформаторная |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип подстанции |  |  |  |  |  | тупиковая |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проходная |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ установки |  |  |  |  |  | стационарная |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | передвижная |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность КТПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,25 | 2,5 | 4 | 10 | 25 |  |  | 40 |  | 63 |  | 100 |  | 160 |  |  | 250 | 400 |  | 630 |  | 1000 |  | 1250 |  | 1600 |  | 2500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение ввода ВН |  |  |  |  |  | воздушная |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кабельная |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод на стороне НН |  |  |  |  |  | воздух |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кабель |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номин. Напряжение, кВ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распред. устройство высоковольтного ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрядник |  |  |  |  |  | РВО |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОПН |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разъединитель |  |  |  |  |  | РЛНД |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РВЗ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор |  |  |  |  |  | Масляный/Сухой |  |  |  |  |  |  |  | Масляный,сухой |  |  |  |  |  |  |  | (сухой какого типа? Барьерный монолит?) |  |  |  |  |
| Распред. устройство низковольтного ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вводное устройство |  |  |  |  |  | авт. выключатель ВА |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | разъединитель РЕ-19 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрядник |  |  |  |  |  | ОПН |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Счетчики учета электроэнергии |  |  |  |  |  | активный |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | реактивный |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы контроля |  |  |  |  |  | вольтметр |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | амперметры |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходящие линии |  |  |  |  |  | автоматич. выключатель ВА |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | рубильник с предохран. РПС |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток отход. линий |  |  | 25А |  | 40А |  |  | 63А |  | 80А |  | 100А |  |  | 160А |  |  | 250А |  | 400А |  | 630А |  | 1000А |  | 1600А |  |
| Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Контактное лицо: гл. инженер Дмитрий Попов тел.9535175188

С уважением ОАО «Тарногский маслозавод»! (инн 3517000010)